## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 实际样 | 93 | 89.9 | -3.33% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 实际样 | 120 | 126.8 | 5.67% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 实际样 | 135 | 133.2 | -1.33% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 标准样 | 229 | 243.9 | 6.51% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2020-11-10 | 实际样 | 6.49 | 6.80 | 0.31pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2020-11-04 | 实际样 | 7.12 | 7.00 | -0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 122 | 119.8 | -1.8% | 相对误差不超过±15%
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 134 | 129.05 | -3.69% | 相对误差不超过±15%
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 126 | 120.95 | -4.01% | 相对误差不超过±15%
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 标准样 | 229 | 224 | -2.18% | 相对误差不超过±10%
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 88 | 85.3 | -3.07% | 相对误差不超过±20%
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 85 | 83.8 | -1.41% | 相对误差不超过±20%
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 实际样 | 92 | 89.1 | -3.15% | 相对误差不超过±20%
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 标准样 | 229 | 222.5 | -2.84% | 相对误差不超过±10%
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2020-11-04 | 实际样 | 6.89 | 7.03 | 0.14pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 0.18 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 134 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 6.49 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 13 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 0.23 | 20 |  | mg/KG | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 石油类 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 0.68 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 动植物油 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 0.20 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 204 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW002) | pH值 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 7.08 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 悬浮物 | 2020-11-10 | 0 |  |  |  | 30 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 3 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口(DW001) | 动植物油 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 0.46 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口(DW001) | pH值 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 7.11 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 12 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口(DW001) | 石油类 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 1.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW003) | pH值 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 7.32 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口(DW003) | 化学需氧量 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 20 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW003) | 动植物油 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | <0.06 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口(DW003) | 悬浮物 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 3 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW003) | 石油类 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 0.34 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 14 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口(DW002) | 悬浮物 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 4 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW002) | 石油类 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 0.11 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW002) | 动植物油 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | <0.06 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京汽轮电机有限责任公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口(DW002) | pH值 | 2020-11-16 | 0 |  |  |  | 7.06 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 1.04 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 15 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 7.12 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 122 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 江苏省人民医院 |  | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 0.24 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 0.10 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 91 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 6.89 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京儿童医院、省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2020-11-04 | 0 |  |  |  | 0.80 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是