## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 北院排口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 42 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 北院排口(DW002) | pH值 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 8.11 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 北院排口(DW002) | 悬浮物 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 14 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 南院排口(DW001) | pH值 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 7.94 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 南院排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 44 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 江苏省中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 南院排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 17 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-07-14 | 0 |  |  |  | 51 | 250 |  |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-07-14 | 0 |  |  |  | 12 | 60 |  |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市中医院 | 其他 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | pH值 | 2020-07-14 | 0 |  |  |  | 8.51 | 9 | 6 |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市第一医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口（WS-01）(DW001) | 悬浮物 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 18 | 60 |  |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市第一医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口（WS-01）(DW001) | 化学需氧量 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 43 | 250 |  |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市第一医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口（WS-01）(DW001) | pH值 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 7.98 | 9 | 6 |  | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市妇幼保健院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 51 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市妇幼保健院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | pH值 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 8.51 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
秦淮区2020年7月重点源 | 南京市妇幼保健院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-07-21 | 0 |  |  |  | 27 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是