## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 185 | 186 | 0.54% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 167 | 162 | -2.99% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 159 | 132 | -16.98% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 标准样 | 274 | 275 | 0.36% | 相对误差不超过±10%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 17.6 | 19.6 | 11.36% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 17.6 | 19.1 | 8.52% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 18.0 | 18.9 | 5% | 相对误差不超过±15%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 标准样 | 50.0 | 51.3 | 2.6% | 相对误差不超过±10%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 1.50 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 1.50 | 1.46 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 实际样 | 1.50 | 1.44 | -0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 标准样 | 15.0 | 15.2 | 1.33% | 相对误差不超过±10%
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 23.5 | 21.0 | -2.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 23.5 | 20.3 | -3.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 23.5 | 20.4 | -3.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 标准样 | 274 | 271 | -1.09% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 六价铬 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | <0.004 | <0.004 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总氮（以N计） | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 23.2 | 9.47 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 1.37 | 0.07 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 97 | 20 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总磷（以P计） | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 2.43 | 0.15 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 悬浮物 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 90 | 3 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 动植物油 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 1.23 | 0.39 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 色度 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 16 | 2 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 烷基汞 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 0 | 0 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总汞 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | <0.00004 | <0.00004 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 石油类 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | <0.06 | <0.06 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 生化需氧量 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 61.0 | 3.5 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 17.5 | 0.247 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总铬 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | <0.03 | <0.03 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总砷 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 0.0077 | 0.0065 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | pH值 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 7.35 | 7.46 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 66000000 | <10 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总铅 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | <0.00025 | <0.00025 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总镉 | 2021-04-13 | 8.183 | 19.1 | 110 | 0.000102 | <0.000025 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 烷基汞 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 90 | 3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 总汞 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 总镉 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 0.000102 | <0.000025 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 17.5 | 0.247 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口(DW001) | 生化需氧量 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 61.0 | 3.5 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 石油类 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | <0.06 | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 总铬 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | <0.03 | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 2.43 | 0.15 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 23.2 | 9.47 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 66000000 | <10 | 10000 |  | MPN/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 六价铬 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 97 | 20 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 1.37 | 0.07 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 总铅 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | <0.00025 | <0.00025 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 出口(DW001) | 总砷 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 0.0077 | 0.0065 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | pH值 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 7.35 | 7.46 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 色度 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 16 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
2021年重点污染源企业二季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-13 | 8.183 | 22.5 | 110 | 1.23 | 0.39 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是