## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2021-03-29 | 实际样 | 7.17 | 7.25 | 0.08pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 131 | 122.34 | -6.61% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 152 | 141.20 | -7.11% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 实际样 | 150 | 141.74 | -5.51% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 标准样 | 229 | 227.91 | -0.48% | 相对误差不超过±10%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-30 | 实际样 | 94 | 90.28 | -3.96% | 相对误差不超过±20%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-30 | 实际样 | 65 | 60.09 | -7.55% | 相对误差不超过±20%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-30 | 实际样 | 75 | 67.29 | -10.28% | 相对误差不超过±20%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-30 | 标准样 | 229 | 216.53 | -5.45% | 相对误差不超过±10%
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-03-30 | 实际样 | 6.59 | 6.90 | 0.31pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2021-03-22 | 实际样 | 74 | 66.76 | -9.78% | 相对误差不超过±20%
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2021-03-22 | 实际样 | 184 | 178.71 | -2.87% | 相对误差不超过±15%
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2021-03-22 | 实际样 | 97 | 89.73 | -7.49% | 相对误差不超过±20%
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2021-03-22 | 标准样 | 229 | 214.34 | -6.4% | 相对误差不超过±10%
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | pH值 | 2021-03-22 | 实际样 | 6.20 | 6.29 | 0.09pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2021-03-23 | 实际样 | 6.89 | 7.21 | 0.32pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 196 | 187.13 | -4.53% | 相对误差不超过±15%
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 186 | 173.38 | -6.78% | 相对误差不超过±15%
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 实际样 | 268 | 259.27 | -3.26% | 相对误差不超过±15%
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 标准样 | 229 | 259.47 | 13.31% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2021-03-29 | 0 |  |  |  | 0.72 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-29 | 0 |  |  |  | 14 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2021-03-29 | 0 |  |  |  | 7.17 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-29 | 0 |  |  |  | 130 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2021-03-29 | 0 |  |  |  | 0.23 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-30 | 0 |  |  |  | 2.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-30 | 0 |  |  |  | 66 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-03-30 | 0 |  |  |  | 6.59 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-30 | 0 |  |  |  | 28 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京儿童医院 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2021-03-30 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2021-03-22 | 0 |  |  |  | 0.24 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2021-03-22 | 0 |  |  |  | 72 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | pH值 | 2021-03-22 | 0 |  |  |  | 6.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2021-03-22 | 0 |  |  |  | 18 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2021-03-22 | 0 |  |  |  | 1.74 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-23 | 0 |  |  |  | 42 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-23 | 0 |  |  |  | 1.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2021-03-23 | 0 |  |  |  | 6.89 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-23 | 0 |  |  |  | 184 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南医大二附院、省妇幼 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2021-03-23 | 0 |  |  |  | 1.70 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是