## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 化学需氧量 | 2021-05-21 | 实际样 | 63 | 62 | -1.59% | 相对误差不超过±20%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 化学需氧量 | 2021-05-21 | 实际样 | 60 | 60 | 0% | 相对误差不超过±20%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 化学需氧量 | 2021-05-21 | 实际样 | 60 | 61 | 1.67% | 相对误差不超过±20%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 化学需氧量 | 2021-05-21 | 标准样 | 250 | 258 | 3.2% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-21 | 实际样 | 1.50 | 1.53 | 0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-21 | 实际样 | 1.50 | 1.69 | 0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-21 | 实际样 | 1.50 | 1.66 | 0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-21 | 标准样 | 15.0 | 16.3 | 8.67% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 实际样 | 122 | 126 | 3.28% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 实际样 | 126 | 125 | -0.79% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 实际样 | 128 | 126 | -1.56% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 标准样 | 500 | 493 | -1.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-27 | 实际样 | 1.50 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-27 | 实际样 | 1.50 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-27 | 实际样 | 1.50 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-27 | 标准样 | 25.0 | 23.5 | -6% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-27 | 实际样 | 40 | 36 | -10% | 相对误差不超过±30%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-27 | 实际样 | 36 | 34 | -5.56% | 相对误差不超过±30%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-27 | 实际样 | 38 | 35 | -7.89% | 相对误差不超过±30%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-27 | 标准样 | 250 | 247 | -1.2% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 25 | 25 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 25 | 24 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 25 | 25 | 0mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 标准样 | 50 | 51 | 2% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 1.50 | 1.60 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 1.50 | 1.61 | 0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 1.50 | 1.62 | 0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 标准样 | 5.00 | 5.15 | 3% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 36.4 | 36.1 | -0.82% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 35.1 | 35.5 | 1.14% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 实际样 | 34.9 | 35.3 | 1.15% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-25 | 标准样 | 50.0 | 51.2 | 2.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 167 | 165 | -1.2% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 164 | 164 | 0% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 实际样 | 170 | 164 | -3.53% | 相对误差不超过±15%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 进水口(002) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 标准样 | 500 | 529 | 5.8% | 相对误差不超过±10%
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-05-22 | 实际样 | 20 | 18 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-05-22 | 实际样 | 20 | 18 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-05-22 | 实际样 | 20 | 18 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-05-22 | 标准样 | 250 | 249 | -0.4% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2021年5月重点排污单位废气监测 | 南京星光再生纸业有限公司 | 大气环境 | 机制纸及纸板制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 颗粒物 | 2021-05-17 | 12131 | 87 | 7.1 | 12.9 | 1.7 | 80 | 1.7 | 2.5 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废气监测 | 南京星光再生纸业有限公司 | 大气环境 | 机制纸及纸板制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2021-05-17 | 12131 | 87 | 7.1 | 12.9 | 1.7 | 80 | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废气监测 | 南京星光再生纸业有限公司 | 大气环境 | 机制纸及纸板制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 二氧化硫 | 2021-05-17 | 12131 | 87 | 7.1 | 12.9 | 1.7 | 80 | 18 | 27 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废气监测 | 南京星光再生纸业有限公司 | 大气环境 | 机制纸及纸板制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 氮氧化物 | 2021-05-17 | 12131 | 87 | 7.1 | 12.9 | 1.7 | 80 | 47 | 70 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | pH值 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 7.02 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 化学需氧量 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 60 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | 色度 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 2 | 50 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | 石油类 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 0.14 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | 动植物油 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | <0.06 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | 总锌 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 0.14 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 0.888 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 总排口(SW-01) | 硫化物 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | <0.005 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 五日生化需氧量 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 16.4 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 总排口(SW-01) | 悬浮物 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 12 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 水环境 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 |  |  |  | 总排口 | 总磷 | 2021-05-21 | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(WS001) | pH值 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 8.53 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 126 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(WS001) | 悬浮物 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 38 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 |  |  | 总排口(WS001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 31.0 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 |  |  | 总排口(WS001) | 总磷（以P计） | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 1.38 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(WS001) | 甲苯 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | <0.001 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(WS001) | 动植物油 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 0.36 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 滁河 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(WS001) | 石油类 | 2021-05-26 | 0 |  |  |  | 0.35 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 动植物油 | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | <0.06 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 悬浮物 | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | 11 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | pH | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | 6.85 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | 4.5 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京美华羽绒制品有限公司 | 水环境 | 羽毛(绒)加工 |  |  |  | 收集池(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-24 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 7.08 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 石油类 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.06 | 3.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 15 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 总锌 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.24 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 总铜 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.18 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 总铁 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.19 | 3.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 |  |  | 总排口(DW001) | 总锰 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.28 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 |  |  | 总排口(DW001) | 氯化物 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 483 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.010 | 0.3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 总铝 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 1.73 | 3.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.53 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 1.88 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 长江 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 34 | 80 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 含铬排口(DW002) | 总铬 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.033 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 含铬排口(DW002) | 六价铬 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.024 | 0.2 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京润埠水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口 | 含镍排口(ws03) | 总镍 | 2021-05-27 | 0 |  |  |  | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(SW001) | 总磷（以P计） | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 1.43 | 0.40 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 162 | 10 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 2.03 | 0.071 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 10000000 | 35 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口(SW001) | 烷基汞 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | <0.000010 | <0.000010 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 47.3 | 0.071 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 色度 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 2 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 石油类 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 1.24 | 0.14 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 动植物油 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.26 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 总排口(SW001) | 总氮（以N计） | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 56.8 | 0.62 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | pH值 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 6.95 | 7.40 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 总铬 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.018 | 0.008 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 总镉 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.0009 | 0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 六价铬 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.011 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 悬浮物 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 44 | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 总铅 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.067 | 0.011 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 总汞 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.00161 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） | 总排口(SW001) | 总砷 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 0.0020 | 0.0017 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 光大水质净化南京有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(SW001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-26 | 0 | 19.4 |  | 44.6 | 3.5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 化学需氧量 | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | 15 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口 | pH值 | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | 7.65 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  |  |  | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | 0.242 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  |  |  | 总排口 | 总磷（以P计） | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口 | 悬浮物 | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | 7 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2021年5月重点排污单位废水监测 | 南京承佑树脂有限公司 | 水环境 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口 | 甲苯 | 2021-05-22 | 0 |  |  |  | <0.001 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是