## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 三期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 三期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 三期废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 三期废水排口(WS-01) | pH值 | 2022-02-24 | 0 | 8 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 三期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-24 | 0 | 8 |  |  | 0.313 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一二期废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一二期废水排口(WS-01) | pH值 | 2022-02-24 | 0 | 8.2 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 10 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司科学园污水处理厂一二期 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-24 | 0 | 8.2 |  |  | 0.150 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-16 | 0 | 11.2 |  |  | 0.227 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2022-02-16 | 0 |  |  |  | 0.08 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2022-02-16 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | pH值 | 2022-02-16 | 0 | 11.2 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-02-16 | 0 |  |  |  | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 0 | 10.2 |  |  | 0.473 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 11 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | pH值 | 2022-02-21 | 0 | 10.2 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 悬浮物 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 0.22 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-23 | 0 | 7.6 |  |  | 0.241 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2022-02-23 | 0 |  |  |  | 11 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 废水排口 | pH值 | 2022-02-23 | 0 | 7.6 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 悬浮物 | 2022-02-23 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2022-02-23 | 0 |  |  |  | 0.17 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 江宁区禄口污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 0 | 9.8 |  |  | 2.48 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 江宁区禄口污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 13 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 江宁区禄口污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水排口 | pH值 | 2022-02-21 | 0 | 9.8 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 江宁区禄口污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 悬浮物 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 江宁区禄口污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 0.24 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 10 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2022-02-21 | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 0 | 12.2 |  |  | 1.18 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(WS-01) | pH值 | 2022-02-21 | 0 | 12.2 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-02-22 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-02-22 | 0 |  |  |  | 13 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(DW001) | pH值 | 2022-02-22 | 0 | 8.4 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-02-22 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-22 | 0 | 8.4 |  |  | 3.24 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 汤山新城污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | pH值 | 2022-02-24 | 0 | 7.6 |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 汤山新城污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | B标准 | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-24 | 0 | 7.6 |  |  | 0.190 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 汤山新城污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 0.09 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 汤山新城污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 悬浮物 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | <4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月份重点排污单位数据填报 | 汤山新城污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2022-02-24 | 0 |  |  |  | 8 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是