## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.2 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.1 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.2 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.2 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.2 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 含氧量 | 2022-04-12 | 15.2 | 15.18 | 15 | 15 | 1.47% | 相对准确度≤15%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 流速 | 2022-04-12 | 18 | 17.63 | 17.7 | 17.83 | 1.13% | 相对误差不超过±10%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 流速 | 2022-04-12 | 17.7 | 17.63 | 17.5 | 17.83 | 1.13% | 相对误差不超过±10%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 流速 | 2022-04-12 | 17.2 | 17.63 | 18.3 | 17.83 | 1.13% | 相对误差不超过±10%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 湿度 | 2022-04-12 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | -6.32% | 相对误差不超过±25%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 湿度 | 2022-04-12 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | -6.32% | 相对误差不超过±25%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 湿度 | 2022-04-12 | 8.4 | 9.5 | 7.7 | 8.9 | -6.32% | 相对误差不超过±25%
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 烟尘 | 2022-04-12 | <1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 烟尘 | 2022-04-12 | <1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 烟尘 | 2022-04-12 | <1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 9 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 9 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | 9 | 12 | 17 | 17 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | <3 | 1.5 | 0 | 0 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 温度 | 2022-04-12 | 100.5 | 100.1 | 99.5 | 99.1 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 温度 | 2022-04-12 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 99.1 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 温度 | 2022-04-12 | 100.2 | 100.1 | 98 | 99.1 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 烟尘 | 2022-04-12 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 氮氧化物 | 2022-04-12 | [6 empty] | 9 | 28 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年4月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表1）火力发电锅炉及燃汽轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,天然气燃气轮机组 | #4烟囱废气排口(FQ-JLRJ04) | 二氧化硫 | 2022-04-12 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是