## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 实际样 | 1.81 | 1.76 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 实际样 | 1.81 | 1.76 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 实际样 | 1.81 | 1.80 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-25 | 标准样 | 2.50 | 2.59 | 3.6% | 相对误差不超过±10%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-08-23 | 实际样 | 6.6 | 6.36 | -0.24pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 实际样 | 0.238 | 0.22 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 实际样 | 0.238 | 0.23 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 实际样 | 0.238 | 0.23 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 标准样 | 0.517 | 0.49 | -5.22% | 相对误差不超过±10%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 实际样 | 24.4 | 25.5 | 1.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 实际样 | 24.4 | 25.0 | 0.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 实际样 | 24.4 | 23.1 | -1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 标准样 | 71.1 | 65.4 | -8.02% | 相对误差不超过±10%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 实际样 | 10.3 | 11.75 | 14.08% | 相对误差不超过±15%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 实际样 | 10.9 | 12.18 | 11.74% | 相对误差不超过±15%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 实际样 | 10.7 | 12.68 | 18.5% | 相对误差不超过±15%
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 标准样 | 25.0 | 25.57 | 2.28% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2022-08-23 | 0 | 30.7 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 0 | 30.7 |  |  | 62 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | pH值 | 2022-08-23 | 0 | 30.7 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2022-08-23 | 0 | 30.7 |  |  | 5 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京医科大学第二附属医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2022-08-23 | 0 | 30.7 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  | 12.9 | 0.17 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  | 7.2 | 6.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  | 1.77 | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  |  | 4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  | 103 | 17 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京医科大学第二附属医院、江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-08-23 | 0 | 32.8 |  | 18.8 | 10.6 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是