## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 24.4 | 24.3 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 24.4 | 24.9 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 24.4 | 26.2 | 1.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 标准样 | 72.2 | 82 | 13.57% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.568 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.561 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.560 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 标准样 | 7.19 | 7.683 | 6.86% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 27.5 | 3.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 28.7 | 4.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 26.8 | 2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-17 | 标准样 | 72.2 | 81.3 | 12.6% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.682 | 0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.618 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.642 | 0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-17 | 标准样 | 7.19 | 7.418 | 3.17% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-19 | 实际样 | 24.4 | 28.5 | 4.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-19 | 实际样 | 24.4 | 26.7 | 2.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-19 | 实际样 | 24.4 | 28.6 | 4.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-20 | 标准样 | 72.2 | 73.3 | 1.52% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-19 | 实际样 | 1.52 | 1.619 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-19 | 实际样 | 1.52 | 1.656 | 0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-19 | 实际样 | 1.52 | 1.716 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-20 | 标准样 | 7.19 | 7.572 | 5.31% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.608 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.642 | 0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.683 | 0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-17 | 标准样 | 7.19 | 7.546 | 4.95% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 25.8 | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 24.5 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 24.4 | 28.1 | 3.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-17 | 标准样 | 72.2 | 80.6 | 11.63% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 24.4 | 24.8 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 24.4 | 23.1 | -1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 24.4 | 22.7 | -1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 标准样 | 72.2 | 82.2 | 13.85% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.675 | 0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.648 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.673 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司东屏污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 标准样 | 7.19 | 7.481 | 4.05% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 28.1 | 3.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 28.8 | 4.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 27.9 | 3.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-09-22 | 标准样 | 72.2 | 77.9 | 7.89% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.568 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.521 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.522 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司和凤污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-22 | 标准样 | 7.19 | 7.176 | -0.19% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 24.059 | -0.34mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 23.807 | -0.59mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 24.4 | 25.933 | 1.53mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 标准样 | 72.2 | 71.534 | -0.92% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.758 | 0.24mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.727 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.755 | 0.23mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京喜旺污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,医药原料药、染料、石油化工工业,二级标准 | 出水口(LS-WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 标准样 | 7.19 | 7.431 | 3.35% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 化学需氧量 | 2022-09-22 | 实际样 | 24.4 | 24.5 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 化学需氧量 | 2022-09-22 | 实际样 | 24.4 | 24.3 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 化学需氧量 | 2022-09-22 | 实际样 | 24.4 | 27 | 2.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 化学需氧量 | 2022-09-23 | 标准样 | 72.2 | 76.5 | 5.96% | 相对误差不超过±10%
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-22 | 实际样 | 1.52 | 1.543 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-22 | 实际样 | 1.52 | 1.512 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-22 | 实际样 | 1.52 | 1.523 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月非VOC | 南京溧水秦源污水处理有限公司晶桥污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出水口(WS-2) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-23 | 标准样 | 7.19 | 7.155 | -0.49% | 相对误差不超过±10%