## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-07-18 | 实际样 | 7.5 | 7.49 | -0.01pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-18 | 实际样 | 108 | 97.56 | -9.67% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-18 | 实际样 | 104 | 95.17 | -8.49% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-18 | 实际样 | 101 | 89.05 | -11.83% | 相对误差不超过±15%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-18 | 标准样 | 250 | 251.02 | 0.41% | 相对误差不超过±10%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-19 | 实际样 | 40 | 36.33 | -9.18% | 相对误差不超过±30%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-19 | 实际样 | 84 | 76.53 | -8.89% | 相对误差不超过±20%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-19 | 实际样 | 40 | 37.07 | -7.32% | 相对误差不超过±30%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-19 | 标准样 | 250 | 257.21 | 2.88% | 相对误差不超过±10%
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-07-19 | 实际样 | 7.3 | 7.13 | -0.17pH | 绝对误差不超过±0.5pH
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-07-26 | 实际样 | 7.3 | 7.35 | 0.05pH | 绝对误差不超过±0.5pH
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 实际样 | 104 | 100.74 | -3.13% | 相对误差不超过±15%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 实际样 | 108 | 103.49 | -4.18% | 相对误差不超过±15%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 实际样 | 136 | 140.07 | 2.99% | 相对误差不超过±15%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-28 | 标准样 | 250 | 246.13 | -1.55% | 相对误差不超过±10%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-25 | 实际样 | 48 | 58.81 | 22.52% | 相对误差不超过±30%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-25 | 实际样 | 48 | 45.29 | -5.65% | 相对误差不超过±30%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-25 | 实际样 | 60 | 49.41 | -17.65% | 相对误差不超过±20%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-25 | 标准样 | 250 | 254.29 | 1.72% | 相对误差不超过±10%
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2022-07-25 | 实际样 | 6.7 | 7.03 | 0.33pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2022-07-18 | 0 | 28.1 |  |  | 1.00 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-18 | 0 | 28.1 |  |  | 22 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-07-18 | 0 | 28.1 |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-18 | 0 | 28.1 |  |  | 106 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 江苏省人民医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2022-07-18 | 0 | 28.1 |  |  | 1.50 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2022-07-19 | 0 | 29.6 |  |  | 0.62 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-19 | 0 | 29.6 |  |  | 41 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-07-19 | 0 | 29.6 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-19 | 0 | 29.6 |  |  | 8 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省人民医院、南京脑科医院(南京胸科医院) | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2022-07-19 | 0 | 29.6 |  |  | 1.08 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-26 | 0 | 30.8 |  |  | 18 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2022-07-26 | 0 | 30.8 |  |  | 0.19 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-07-26 | 0 | 30.8 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 0 | 30.8 |  |  | 104 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2022-07-26 | 0 | 30.8 |  |  | 0.32 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2022-07-25 | 0 | 32 |  |  | 0.10 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-07-25 | 0 | 32 |  |  | 48 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2022-07-25 | 0 | 32 |  |  | 0.30 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2022-07-25 | 0 | 32 |  |  | 6.7 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
东南大学附属中大医院、江苏省妇幼卫生保健中心 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2022-07-25 | 0 | 32 |  |  | 21 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是