## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | pH值 | 2022-09-21 | 实际样 | 7.54 | 8.00 | 0.46pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-21 | 实际样 | 0.203 | 0.208 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-21 | 实际样 | 0.203 | 0.222 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-21 | 实际样 | 0.203 | 0.209 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-21 | 标准样 | 0.722 | 0.701 | -2.91% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 25.2 | 20.8 | -4.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 25.2 | 22.2 | -3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 实际样 | 25.2 | 21.8 | -3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-21 | 标准样 | 71.1 | 64.6 | -9.14% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-21 | 实际样 | 7.10 | 7.017 | -1.17% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-21 | 实际样 | 7.20 | 8.467 | 17.6% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-21 | 实际样 | 7.10 | 7.411 | 4.38% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-21 | 标准样 | 15.4 | 15.480 | 0.52% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.446 | -0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.371 | -0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 实际样 | 1.52 | 1.506 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京荣泰污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-21 | 标准样 | 7.58 | 7.244 | -4.43% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | pH值 | 2022-09-13 | 实际样 | 6.53 | 6.85 | 0.32pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-29 | 实际样 | 0.203 | 0.195 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-29 | 实际样 | 0.203 | 0.198 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-29 | 实际样 | 0.203 | 0.194 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-29 | 标准样 | 0.517 | 0.473 | -8.51% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 20.8 | 18.3 | -2.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 20.8 | 18.9 | -1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 20.8 | 20.0 | -0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 标准样 | 71.1 | 67.0 | -5.77% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.429 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.440 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 实际样 | 1.52 | 1.534 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-13 | 标准样 | 7.58 | 7.917 | 4.45% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-13 | 实际样 | 12.0 | 11.82 | -1.5% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-13 | 实际样 | 12.5 | 11.79 | -5.68% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-13 | 实际样 | 12.4 | 11.86 | -4.35% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京国邦水务有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,B标准 | 出口 | 总氮（以N计） | 2022-09-13 | 标准样 | 15.4 | 15.92 | 3.38% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总氮 | 2022-09-29 | 实际样 | 5.72 | 5.075 | -11.28% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总氮 | 2022-09-29 | 实际样 | 5.72 | 5.151 | -9.95% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总氮 | 2022-09-29 | 实际样 | 6.12 | 5.177 | -15.41% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总氮 | 2022-09-29 | 标准样 | 11.8 | 11.601 | -1.69% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 氨氮 | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.649 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 氨氮 | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.651 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 氨氮 | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.629 | 0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 氨氮 | 2022-09-16 | 标准样 | 7.58 | 8.207 | 8.27% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-29 | 实际样 | 20.8 | 24.761 | 3.96mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-29 | 实际样 | 20.8 | 24.976 | 4.18mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-29 | 实际样 | 20.8 | 24.927 | 4.13mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-29 | 标准样 | 71.1 | 73.575 | 3.48% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | pH值 | 2022-09-16 | 实际样 | 7.76 | 7.51 | -0.25pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总磷 | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.224 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总磷 | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.225 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总磷 | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.227 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京红太阳股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 | 化学工业水污染物排放标准（ DB32/939-2020 ）(DB32/939-2020) | 表1企业主要水污染物排放限值 | 废水总排口 (DW001) | 总磷 | 2022-09-16 | 标准样 | 0.722 | 0.783 | 8.45% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-16 | 实际样 | 5.45 | 4.811 | -11.72% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-16 | 实际样 | 5.44 | 4.631 | -14.87% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-16 | 实际样 | 5.42 | 4.988 | -7.97% | 相对误差不超过±15%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-16 | 标准样 | 11.6 | 11.547 | -0.46% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.458 | -0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.417 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-16 | 实际样 | 1.52 | 1.392 | -0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 太湖流域一、二级保护区内主要水污染物排放限值,水温>12℃ | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-16 | 标准样 | 7.58 | 7.182 | -5.25% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | pH值 | 2022-09-16 | 实际样 | 7.90 | 7.98 | 0.08pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-16 | 实际样 | 20.8 | 19.6 | -1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-16 | 实际样 | 20.8 | 19.3 | -1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-16 | 实际样 | 20.8 | 19.5 | -1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-16 | 标准样 | 71.1 | 66.5 | -6.47% | 相对误差不超过±10%
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.189 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.189 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-16 | 实际样 | 0.203 | 0.189 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年9月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司桠溪污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-16 | 标准样 | 0.722 | 0.732 | 1.39% | 相对误差不超过±10%