## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-12-05 | 实际样 | 7.6 | 7.54 | -0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 实际样 | 121 | 127.38 | 5.27% | 相对误差不超过±15%
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 实际样 | 31 | 33.30 | 7.42% | 相对误差不超过±30%
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 实际样 | 70 | 63.52 | -9.26% | 相对误差不超过±20%
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 标准样 | 250 | 239.4 | -4.24% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 22 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 0.28 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 120 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW002(DW002) | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 0.11 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口DW002(DW002) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 49 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW002(DW002) | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW002(DW002) | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 0.72 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口DW002(DW002) | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 13 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 42 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 153 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 4.44 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 水环境 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 1.39 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排口 | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 45 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口 | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 0.46 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口 | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排口 | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 91 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排口 | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 0.23 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 22 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 17 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 22 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 14 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼保健院、南京汽轮电机集团、招商局金陵船舶有限公司 | 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 土壤环境 | 汽轮机及辅机制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 污水排放口 | pH值 | 2022-12-05 | 0 |  |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是