## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-20 | 实际样 | 160 | 164.98 | 3.11% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-20 | 实际样 | 144 | 157.52 | 9.39% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-20 | 实际样 | 156 | 155.87 | -0.08% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-20 | 标准样 | 250 | 273.74 | 9.5% | 相对误差不超过±10%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-20 | 实际样 | 7.4 | 7.52 | 0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口 | pH值 | 2023-02-21 | 实际样 | 7.4 | 7.51 | 0.11pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-02-21 | 实际样 | 38 | 32.89 | -13.45% | 相对误差不超过±30%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-02-21 | 实际样 | 43 | 33.56 | -21.95% | 相对误差不超过±30%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-02-21 | 实际样 | 45 | 35.96 | -20.09% | 相对误差不超过±30%
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-02-21 | 标准样 | 250 | 253.5 | 1.4% | 相对误差不超过±10%
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-27 | 实际样 | 7.6 | 7.50 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-27 | 实际样 | 132 | 123.933 | -6.11% | 相对误差不超过±15%
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-27 | 实际样 | 127 | 120.451 | -5.16% | 相对误差不超过±15%
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-27 | 实际样 | 124 | 119.594 | -3.55% | 相对误差不超过±15%
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-27 | 标准样 | 250 | 253.655 | 1.46% | 相对误差不超过±10%
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-28 | 实际样 | 7.3 | 7.36 | 0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-28 | 实际样 | 25 | 26.349 | 1.35mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-28 | 实际样 | 25 | 26.363 | 1.36mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-28 | 实际样 | 25 | 27.304 | 2.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-28 | 标准样 | 250 | 250.791 | 0.32% | 相对误差不超过±10%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 实际样 | 184 | 171.0138 | -7.06% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 实际样 | 163 | 158.5714 | -2.72% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 实际样 | 165 | 157.6515 | -4.45% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 标准样 | 250 | 244.5723 | -2.17% | 相对误差不超过±10%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2023-03-13 | 实际样 | 6.9 | 6.76 | -0.14pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.406 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.429 | -0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.423 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 标准样 | 5 | 4.627 | -7.46% | 相对误差不超过±10%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | pH值 | 2023-03-14 | 实际样 | 6.6 | 6.53 | -0.07pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-14 | 实际样 | 0.2 | 0.236 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-14 | 实际样 | 0.2 | 0.237 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-14 | 实际样 | 0.2 | 0.238 | 0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-14 | 标准样 | 1 | 1.002 | 0.2% | 相对误差不超过±10%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 25 | 26.44 | 1.44mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 25 | 27.54 | 2.54mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 25 | 26.77 | 1.77mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 标准样 | 50 | 50.52 | 1.04% | 相对误差不超过±10%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-14 | 实际样 | 8.10 | 8.133 | 0.41% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-14 | 实际样 | 8.48 | 9.003 | 6.17% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-14 | 实际样 | 9.08 | 9.786 | 7.78% | 相对误差不超过±15%
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-14 | 标准样 | 25 | 25.485 | 1.94% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-20 | 0 | 13 |  |  | 158 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2023-02-20 | 0 | 13 |  |  | 4.58 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-02-20 | 0 | 13 |  |  | 31 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-20 | 0 | 13 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2023-02-20 | 0 | 13 |  |  | 0.77 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2023-02-21 | 0 | 13 |  |  | 17 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口 | pH值 | 2023-02-21 | 0 | 13 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-02-21 | 0 | 13 |  |  | 39 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2023-02-21 | 0 | 13 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院、南京脑科医院 | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2023-02-21 | 0 | 13 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-02-27 | 0 | 13.5 |  |  | 24 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2023-02-27 | 0 | 13.5 |  |  | 0.35 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-27 | 0 | 13.5 |  |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-27 | 0 | 13.5 |  |  | 130 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2023-02-27 | 0 | 13.5 |  |  | 0.24 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2023-02-28 | 0 | 15.5 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-02-28 | 0 | 15.5 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-02-28 | 0 | 15.5 |  |  | 15 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-02-28 | 0 | 15.5 |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏省妇幼卫生保健中心、南京市第三医院 | 南京市第三医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2023-02-28 | 0 | 15.5 |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2023-03-13 | 0 | 14.5 |  |  | 3.70 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 0 | 14.5 |  |  | 182 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2023-03-13 | 0 | 14.5 |  |  | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2023-03-13 | 0 | 14.5 |  |  | 48 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 南京市儿童医院 | 其他 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2023-03-13 | 0 | 14.5 |  |  | 1.78 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 总镉 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.01 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 总汞 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 总铬 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 0.006 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 六价铬 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 0.38 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | pH值 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 6.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 总铅 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.05 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 色度 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 五日生化需氧量 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 2.6 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 7 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排放口DW001(DW001) | 总砷 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 0.0006 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 17 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | 7.60 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京市儿童医院、南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排放口DW001(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2023-03-13 | 0 | 15.6 |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是