## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 164 | 151.9 | -7.38% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 162 | 164.3 | 1.42% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 164 | 149.6 | -8.78% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 标准样 | 250 | 250.4 | 0.16% | 相对误差不超过±10%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 25 | 22.2 | -2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 25 | 22.4 | -2.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 25 | 20.7 | -4.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 标准样 | 250 | 268.3 | 7.32% | 相对误差不超过±10%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 144 | 138.6 | -3.75% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 136 | 144.8 | 6.47% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 实际样 | 130 | 121.6 | -6.46% | 相对误差不超过±15%
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 | 标准样 | 250 | 249.6 | -0.16% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 105 | 115.1 | 9.62% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 100 | 109.3 | 9.3% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 110 | 115.0 | 4.55% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 标准样 | 250 | 231.7 | -7.32% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 105 | 112.7 | 7.33% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 112 | 119.0 | 6.25% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 111 | 103.9 | -6.4% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 标准样 | 250 | 252.9 | 1.16% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 105 | 95.10 | -9.43% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 96 | 94.74 | -1.31% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 实际样 | 101 | 94.29 | -6.64% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 | 标准样 | 250 | 252.94 | 1.18% | 相对误差不超过±10%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-10-23 | 实际样 | 1.60 | 1.33 | -0.27mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-10-23 | 实际样 | 1.60 | 1.40 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-10-23 | 实际样 | 1.60 | 1.42 | -0.18mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-10-23 | 标准样 | 7.58 | 7.01 | -7.52% | 相对误差不超过±10%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 | 总排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-10-23 | 实际样 | 0.238 | 0.24 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 | 总排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-10-23 | 实际样 | 0.238 | 0.24 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 | 总排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-10-23 | 实际样 | 0.238 | 0.24 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,2005年12月31日前建设 | 总排放口DW001(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-10-23 | 标准样 | 0.517 | 0.52 | 0.58% | 相对误差不超过±10%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-23 | 实际样 | 23.1 | 23.6 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-23 | 实际样 | 23.1 | 23.9 | 0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-23 | 实际样 | 23.1 | 22.6 | -0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-23 | 标准样 | 57.0 | 59.2 | 3.86% | 相对误差不超过±10%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-10-23 | 实际样 | 11.1 | 10.29 | -7.3% | 相对误差不超过±15%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-10-23 | 实际样 | 11.4 | 10.39 | -8.86% | 相对误差不超过±15%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-10-23 | 实际样 | 11.4 | 10.74 | -5.79% | 相对误差不超过±15%
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-10-23 | 标准样 | 5.94 | 6.17 | 3.87% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0.69 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 11 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2023-11-01 |  | 21.8 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 164 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 江苏省人民医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2023-11-01 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 11 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口 | pH值 | 2023-11-01 |  | 22.1 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 29 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0.51 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京脑科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2023-11-01 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京医科大学第二附属医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 动植物油 | 2023-10-30 |  |  |  |  | 0.14 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京医科大学第二附属医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2023-10-30 |  |  |  |  | 31 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京医科大学第二附属医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | pH值 | 2023-10-30 |  | 22.3 |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京医科大学第二附属医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2023-10-30 |  |  |  |  | 13 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京医科大学第二附属医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口 | 石油类 | 2023-10-30 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2023-11-01 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2023-11-01 |  | 21.7 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 13 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院、南医大二附院、南京市儿童医院、江苏省人民医院 | 南京市儿童医院 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0.40 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 动植物油 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 0.35 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 123 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | pH值 | 2023-11-08 |  | 18.1 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 悬浮物 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 15 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 石油类 | 2023-11-08 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/KG | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 石油类 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 0.27 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 动植物油 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 0.28 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW002 | 化学需氧量 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 134 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW002 | pH值 | 2023-11-08 |  | 18.2 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 悬浮物 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 17 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2023-11-08 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 93 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 0.36 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2023-11-08 |  | 18.2 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 7 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 74 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2023-11-08 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 12 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2023-11-08 |  | 18.3 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、南京第二医院、东南大学附属中大医院 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 0.40 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2023-10-23 |  |  |  |  | 0.14 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排放口DW001(DW001) | pH值 | 2023-10-23 |  | 23.3 |  |  | 6.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2023-10-23 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2023-10-23 |  |  |  |  | 11 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 江苏金陵环境股份有限公司城北污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2023-10-23 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是