## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2024-01-26 | 实际样 | 25.0 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2024-01-26 | 实际样 | 25.0 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2024-01-26 | 实际样 | 25.0 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2024-01-26 | 标准样 | 43 | 40 | -6.98% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-26 | 实际样 | 1.52 | 1.33 | -0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-26 | 实际样 | 1.52 | 1.39 | -0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-26 | 实际样 | 1.52 | 1.22 | -0.3mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-26 | 标准样 | 12.8 | 12.65 | -1.17% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-26 | 实际样 | 8.68 | 9.67 | 11.41% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-26 | 实际样 | 8.72 | 9.36 | 7.34% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-26 | 实际样 | 8.72 | 9.62 | 10.32% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-26 | 标准样 | 20.3 | 19.74 | -2.76% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | pH值 | 2024-01-26 | 实际样 | 7.35 | 7.49 | 0.14pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-26 | 实际样 | 0.202 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-26 | 实际样 | 0.202 | 0.210 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-26 | 实际样 | 0.202 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-26 | 标准样 | 0.439 | 0.43 | -2.05% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-19 | 实际样 | 0.202 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-19 | 实际样 | 0.202 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-19 | 实际样 | 0.202 | 0.21 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-19 | 标准样 | 0.439 | 0.44 | 0.23% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-19 | 实际样 | 1.52 | 1.35 | -0.17mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-19 | 实际样 | 1.52 | 1.82 | 0.3mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-19 | 实际样 | 1.52 | 1.44 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-19 | 标准样 | 6.97 | 6.54 | -6.17% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | pH值 | 2024-01-19 | 实际样 | 6.88 | 7.14 | 0.26pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-19 | 实际样 | 5.56 | 5.70 | 2.52% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-19 | 实际样 | 4.34 | 5.83 | 34.33% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-19 | 实际样 | 5.16 | 5.88 | 13.95% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-19 | 标准样 | 20.3 | 20.7 | 1.97% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-19 | 实际样 | 25 | 27 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-19 | 实际样 | 25 | 29 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-19 | 实际样 | 25 | 27 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-19 | 标准样 | 42.7 | 45.4 | 6.32% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-23 | 实际样 | 0.202 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-23 | 实际样 | 0.202 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-23 | 实际样 | 0.202 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-23 | 标准样 | 0.439 | 0.43 | -2.05% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | pH值 | 2024-01-23 | 实际样 | 7.06 | 7.34 | 0.28pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-23 | 实际样 | 25.0 | 27 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-23 | 实际样 | 25.0 | 27 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-23 | 实际样 | 25.0 | 26 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-23 | 标准样 | 106 | 107 | 0.94% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-23 | 实际样 | 7.42 | 7.45 | 0.4% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-23 | 实际样 | 7.02 | 7.3 | 3.99% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-23 | 实际样 | 7.12 | 7.49 | 5.2% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-23 | 标准样 | 20.3 | 19.88 | -2.07% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-23 | 实际样 | 1.52 | 1.37 | -0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-23 | 实际样 | 1.52 | 1.4 | -0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-23 | 实际样 | 1.52 | 1.42 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-23 | 标准样 | 6.97 | 6.71 | -3.73% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总镉 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 石油类 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.08 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 动植物油 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.996 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总汞 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 13 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 色度 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 10 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 烷基汞 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.000003 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 六价铬 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.130 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总砷 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <10 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | pH值 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总铅 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.1 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 悬浮物 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总铬 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 6.96 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 4.0 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 20 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总铬 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 色度 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 10 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.750 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总铅 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.1 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 悬浮物 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 7 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 烷基汞 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.000003 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总汞 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 8.54 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总砷 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.0010 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 六价铬 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 粪大肠菌群数 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <10 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 石油类 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.11 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 阴离子表面活性剂 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.106 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总镉 | 2024-01-31 |  |  |  |  | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 动植物油 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.11 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | pH值 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 5.8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0.18 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 色度 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 悬浮物 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 六价铬 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.257 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2.6 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | pH值 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.472 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 4.92 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 化学需氧量 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 9 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总铬 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总铅 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.1 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总汞 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 烷基汞 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.000003 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 动植物油 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总镉 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 石油类 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <10 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京高科环境科技有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排口 | 总砷 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.48 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总铬 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.37 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <10 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总铅 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.1 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总汞 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总砷 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.0109 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总镉 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 六价铬 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 9 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | pH值 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 8.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,三级标准,通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 3.7 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 6.58 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.258 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 石油类 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 0.151 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 色度 | 2024-02-01 |  |  |  |  | 4 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2024年1月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口 | 烷基汞 | 2024-02-01 |  |  |  |  | <0.000003 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是