## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-04-24 | 实际样 | 8.3 | 8 | -0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-24 | 实际样 | 25.2 | 27.1 | 1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-24 | 实际样 | 25.2 | 27 | 1.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-24 | 实际样 | 25.2 | 26.4 | 1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-24 | 标准样 | 485 | 446 | -8.04% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-22 | 实际样 | 1.47 | 1.49 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-22 | 实际样 | 1.47 | 1.56 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-22 | 实际样 | 1.47 | 1.53 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-22 | 标准样 | 7.57 | 6.98 | -7.79% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-22 | 实际样 | 25.2 | 25.6 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-22 | 实际样 | 25.2 | 28 | 2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-22 | 实际样 | 25.2 | 24 | -1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-22 | 标准样 | 74 | 73 | -1.35% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | pH值 | 2025-04-22 | 实际样 | 7.0 | 6.8 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-22 | 实际样 | 6.50 | 6.20 | -4.62% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-22 | 实际样 | 5.77 | 5.86 | 1.56% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-22 | 实际样 | 5.48 | 5.73 | 4.56% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-22 | 标准样 | 13.7 | 12.36 | -9.78% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-22 | 实际样 | 0.211 | 0.186 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-22 | 实际样 | 0.211 | 0.181 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-22 | 实际样 | 0.211 | 0.183 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-22 | 标准样 | 0.515 | 0.470 | -8.74% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(1) | pH值 | 2025-04-18 | 实际样 | 7.8 | 7.6 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-18 | 实际样 | 25.2 | 28.9 | 3.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-18 | 实际样 | 25.2 | 29.1 | 3.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-18 | 实际样 | 25.2 | 25.5 | 0.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-18 | 标准样 | 501.0 | 525.4 | 4.87% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-25 | 实际样 | 25.2 | 21.6 | -3.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-25 | 实际样 | 25.2 | 22.6 | -2.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-25 | 实际样 | 25.2 | 22.4 | -2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-25 | 标准样 | 485 | 490.9 | 1.22% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-04-25 | 实际样 | 7.7 | 7.3 | -0.4pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2025-04-23 | 实际样 | 7.3 | 6.9 | -0.4pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-23 | 实际样 | 103 | 100 | -2.91% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-23 | 实际样 | 96 | 102 | 6.25% | 相对误差不超过±20%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-23 | 实际样 | 109 | 95 | -12.84% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-23 | 标准样 | 485 | 472 | -2.68% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水排口FS-01 | 总磷（以P计） | 2025-04-17 |  |  |  |  | 0.33 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水排口FS-01 | 化学需氧量 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 74 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水排口FS-01 | pH值 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 7.76 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水排口FS-01 | 氯化物 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 596 | 800 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水排口FS-01 | 氟化物 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 1.20 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水排口FS-01 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-17 |  |  |  |  | 6.02 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京京东方显示技术有限公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 显示器件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水排口FS-01 | 悬浮物 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 20 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-04-24 |  |  |  |  | 0.82 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-04-24 |  |  |  |  | 8 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-24 |  |  |  |  | 0.813 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-04-24 |  |  |  |  | 7.66 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-04-24 |  |  |  |  | 8.15 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京臣功制药股份有限公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-24 |  |  |  |  | 22 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 石油类 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0.20 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 动植物油 | 2025-04-22 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0.564 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 26 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 色度 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | pH值 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 7.11 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 悬浮物 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-22 |  |  |  |  | 5.89 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-22 |  |  |  |  | 0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(1) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-22 |  |  |  |  | 1.28 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 总排口(1) | 总氮（以N计） | 2025-04-18 |  |  |  |  | 11.6 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 总排口(1) | 总磷（以P计） | 2025-04-18 |  |  |  |  | 0.04 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排口(1) | pH值 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 7.88 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 化学需氧量 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 28 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 悬浮物 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 9 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排口(1) | 氟化物 | 2025-04-18 |  |  |  |  | 1.36 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京绿联环境科技发展有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-18 |  |  |  |  | 7.49 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-04-25 |  |  |  |  | 0.87 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-25 |  |  |  |  | 2.73 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 24 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 7.66 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-04-25 |  |  |  |  | 7.60 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京美瑞制药有限公司 | 水环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 8 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2025-04-23 |  |  |  |  | 7.41 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-04-23 |  |  |  |  | 11 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-23 |  |  |  |  | 0.691 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-04-23 |  |  |  |  | 0.01 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-04-23 |  |  |  |  | 100 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年4月监督监测 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 水环境,环境风险管控 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口 | 总氮 | 2025-04-23 |  |  |  |  | 1.26 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是